Phụ lục 1

PHÂN CẤP CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 6 NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2013/NĐ-CP

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2013/TT-BXD  ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng)

I. CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

Bảng I.1. Phân cấp các loại công trình dân dụng

| Mã số | Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| I.1.1 | Nhà ở | I.1.1.1 Nhà chung cư | Số tầng | - | > 20 | 8 ÷ 20 | 2 ÷ 7 | - |
|  |  | I.1.1.2 Nhà ở riêng lẻ (Nhà biệt thự không nhỏ hơn cấp III) | Số tầng | - | - | > 6 | ≤ 6 | - |
| I.1.2 | Công trình công cộng | I.1.2.1 Công trình giáo dục |
|  |  | a) Nhà trẻ, trường mẫu giáo; trường phổ thông các cấp | Số tầng | - | - | > 4 | 1 ÷ 4 | - |
|  |  | b) Trường đại học và cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp; trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ và các loại trường khác. | Chiều cao (m) | - | > 75 | ≥ 28 ÷ 75 | < 28 | - |
|  |  | I.1.2.2 Công trình y tế: Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa từ trung ương đến địa phương; các phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa khu vực; trạm y tế, nhà hộ sinh; nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà dưỡng lão; cơ sở phòng chống dịch bệnh; các cơ sở y tế khác. | Chiều cao (m) | - | > 28 | >15 ÷ 28 | ≤ 15 | - |
|  |  | I.1.2.3 Công trình thể thao: Sân vận động, nhà thi đấu, tập luyện và công trình thể thao khác |
|  |  | a) Ngoài trời (Công trình thể thao Quốc gia không nhỏ hơn cấp I) | Sức chứa (nghìn chỗ) | > 60 | > 20 ÷ 60 | 5 ÷ 20 | < 5 | - |
|  |  | b) Trong nhà (Công trình thể thao Quốc gia không nhỏ hơn cấp I) | Sức chứa (nghìn chỗ) | > 7,5 | > 5 ÷ 7,5 | 2 ÷ 5 | < 2 | - |
|  |  | c) Sân gôn | Số lỗ | - | > 36 | 18 ÷ 36 | < 18 | - |
|  |  | I.1.2.4 Công trình văn hóa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường (Công trình trung tâm hội nghị Quốc gia không nhỏ hơn cấp I) | Sức chứa cho một phòng khán giả (nghìn chỗ) | - | > 1,2 ÷ 3 | > 0,3 ÷ 1,2 | ≤ 0, 3 | - |
|  |  | b) Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày và các công trình khác có chức năng tương đương | Tầm quan trọng | - | Quốc gia | Tỉnh, ngành | Còn lại | - |
|  |  | c) Công trình di tích | Tầm quan trọng | Di tích quốc gia đặc biệt và di sản thế giới (UNESCO) | Quốc gia | Tỉnh | Còn lại | - |
|  |  | d) Công trình phục vụ tín ngưỡng (hành lễ) | Quy mô | - | - | Mọi quy mô | - | - |
|  |  | đ) Công trình vui chơi, giải trí (Đối với các công trình có trò chơi mạo hiểm, cấp công trình được nâng lên một cấp) | Chiều cao (m) | - | > 28 | 15 ÷ 28 | < 15 | - |
|  |  | e) Cáp treo vận chuyển người | Quy mô | - | Mọi quy mô | - | - | - |
|  |  | g) Tượng đài ngoài trời (không thuộc công trình tín ngưỡng) | Tầm quan trọng | - | Quốc gia | Tỉnh | Còn lại | - |
|  |  | I.1.2.5 Công trình thương mại và dịch vụ |
|  |  | a) Trung tâm thương mại | Tổng diện tích kinh doanh (nghìn m2) | > 100 | > 30 ÷ 100 | > 10 ÷ 30 | 0,5 ÷ 10 | < 0,5 |
|  |  | b) Siêu thị | Tổng diện tích kinh doanh (nghìn m2) | - | ≥ 5 | ≥ 2 ÷ < 5 | ≥ 0,5 ÷ < 2 | - |
|  |  | c) Chợ | Số điểm kinh doanh | - | ≥ 400 | ≥ 200 ÷ < 400 | < 200 | - |
|  |  | d) Cửa hàng, nhà hàng ăn uống, giải khát và công trình thương mại dịch vụ khác. | Tổng diện tích kinh doanh (nghìn m2) | - | > 1 | 0,5 ÷ 1 | < 0,5 | - |
|  |  | I.1.2.6 Công trình thông tin, truyền thông |
|  |  | a) Tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, cột BTS | Chiều cao (m) | ≥ 300 | 150 ÷ < 300 | 100 ÷ < 150 | 35 ÷ < 100 | < 35 |
|  |  | b) Panô, biển quảng cáo | Chiều cao (m) | - | - | ≥ 28 | 6 ÷ < 28 | < 6 |
|  |  | c) Đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông | Tầm quan trọng | Liên quốc gia | Liên tỉnh | Nội tỉnh | - | - |
|  |  | d) Nhà phục vụ thông tin liên lạc: bưu điện, bưu cục, nhà lắp đặt thiết bị thông tin | Tổng diện tích sàn (nghìn m2) | - | > 15 | > 5 ÷ 15 | 0,2 ÷ 5 | < 0,2 |
|  |  | I.1.2.7 Nhà ga: |
|  |  | a) Đường thủy, đường sắt (nhà ga đường sắt thông thường như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa và nhà ga hỗ hợp hành khách – hàng hóa), bến xe ô tô | Tổng diện tích sàn (nghìn m2) | - | > 15 | > 5 ÷ 15 | ≤ 5 | - |
|  |  | b) Nhà ga hàng không | Công suất phục vụ hành khách (triệu khách/năm) | ≥ 10 | < 10 | - | - | - |
|  |  | I.1.2.8 Nhà đa năng | Số tầng | > 50 | > 20 ÷ 50 | 8 ÷ 20 | < 8 | - |
|  |  | I.1.2.9 Khách sạn, ký túc xá, nhà khách, nhà nghỉ | Số tầng | > 50 | > 20 ÷ 50 | 8 ÷ 20 | < 8 | - |
|  |  | I.1.2.10 Trụ sở cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị (Khi phân cấp, ngoài tiêu chí tầm quan trọng phải xem xét thêm tiêu chí về quy mô tại Bảng I.2) | Tầm quan trọng | Nhà Quốc hội, Phủ Chủ tịch và các công trình đặc biệt quan trọng khác | Trụ sở cơ quan: Trung ương, Đảng, Chính phủ, Bộ và cấp tương đương, Thành phố trực thuộc Trung ương | Trụ sở cơ quan: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở và cấp tương đương, Thành phố trực thuộc Tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện | Trụ sở cơ quan: Đảng ủy, UBND phường, xã | - |
|  |  | I.1.2.11 Trụ sở làm việc của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức khác. | Số tầng | - | > 20 | 8 ÷ 20 | < 8 | - |

Bảng I.2. Phân cấp các loại công trình dân dụng không có trong danh mục của Bảng I.1

| Tiêu chí phân cấp | Đơn vị | Cấp công trình |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| 1. Tầm quan trọng | Cấp hành chính | Quốc tế, Quốc gia | Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW | Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh | Xã, Phường, Thị trấn | - |
| 2. Quy mô của kết cấu |
| a) Chiều cao công trình | m | - | > 75 | > 28 ÷ 75 | 6 ÷ 28 | < 6 |
| b) Chiều dài nhịp kết cấu lớn nhất | m | - | > 72 | > 36 ÷ 72 | 12 ÷ 36 | < 12 |
| c) Tổng diện tích sàn | nghìn m2 | - | > 15÷50 | > 5 ÷ 15 | 0,5 ÷ 5 | < 0,5 |
| d) Số tầng hầm | tầng | - | ≥ 5 | 2 ÷ 4 | 1 | - |

Bảng I.3. Phân cấp các loại công trình theo độ bền vững và bậc chịu lửa của nhà và công trình (QCVN 03:2012/BXD)(1)

| Tiêu chí phân cấp | Đơn vị | Cấp công trình |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| 1. Độ bền vững (2) | Bậc, niên hạn sử dụng | Bậc I: Niên hạn sử dụng trên 100 năm | Bậc II: Niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm | Bậc III: Niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm | Bậc IV: Niên hạn sử dụng dưới 20 năm |
| 2. Bậc chịu lửa (2) | Bậc | Bậc I | Bậc II | Bậc III, bậc IV | Bậc IV |

Ghi chú của Bảng I.1, I.2 và I.3:

1. Công trình cấp IV là công trình nhà 01 tầng có kết cấu đơn giản, có niên hạn sử dụng dưới 20 năm.

2. Cấp của công trình có nhiều khối nhà khác nhau về số tầng, nhưng tựa trên một hệ móng chung, được chọn theo cấp của khối nhà nhiều tầng nhất. Trường hợp các khối nhà liền kề được chia bởi các khe lún thì cấp công trình của từng khối được xác định như công trình độc lập.

Ví dụ: nhà đa năng có móng chung gồm 2 khối nhà 4 tầng và 24 tầng thì cấp công trình của cả tòa nhà này được xác định là cấp II (lấy theo mục I.1.2.8 cho nhà 24 tầng).

3. Cấp của công trình có cả phần nổi và phần ngầm được chọn theo phần công trình có cấp cao hơn.

a) Ví dụ 1: nhà chung cư 17 tầng có 5 tầng hầm; cấp công trình căn cứ số tầng trên mặt đất là cấp II (mục I.1.1 Bảng I.1), cấp công trình căn cứ số tầng hầm theo Bảng I.2 là cấp I. Như vậy, cấp của công trình này được xác định là cấp I.

b) Ví dụ 2: công trình Trung tâm hội nghị có sức chứa 1500 chỗ với kết cấu có 1 tầng hầm, cấp công trình theo sức chứa là cấp I (mục I.1.2.4 a Bảng I.1), cấp công trình theo số tầng hầm là cấp III (Bảng I.2). Như vậy, cấp của công trình này được xác định là cấp I.

4. Đối với Bảng I.3:

(1) Phân cấp công trình trong Bảng I.1 và I.2 khi có yêu cầu phải xét đến độ bền vững và bậc chịu lửa của công trình hay hạng mục công trình thì cấp công trình phải lấy theo tiêu chí lớn nhất quy định trong Bảng I.1, I.2 và Bảng I.3.

Ví dụ: nhà chung cư 17 tầng, có 4 tầng hầm nhưng yêu cầu có niên hạn sử dụng lớn hơn 100 năm thì: cấp công trình căn cứ số tầng trên mặt đất là cấp II (mục I.1.1 Bảng I.1), cấp công trình căn cứ số tầng hầm theo Bảng I.2 là cấp II, cấp công trình theo độ bền vững (Bảng I.3) ít nhất là cấp I. Như vậy, cấp của công trình này được xác định là cấp I.

(2) Độ bền vững và bậc chịu lửa được định nghĩa trong QCVN 03:2012/BXD và các tài liệu liên quan quy định trong quy chuẩn này.

II. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

Bảng II.1.  Phân cấp các loại công trình công nghiệp thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính

| Mã số | Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| II.1.1 | Công trình sản xuất vật liệu xây dựng | II.1.1.1 Nhà máy sản xuất xi măng | Công suất (triệu tấn/năm) | - | > 1 | 0,5 ÷ 1 | < 0,5 | - |
|  |  | II.1.1.2 Mỏ khai thác vật liệu xây dựng | Công suất (triệu m3/năm) | - | - | ≥ 3 | < 3 | - |
|  |  | II.1.1.3 Các công trình sản xuất vật liệu xây dựng còn lại | Phân cấp công trình thực hiện theo tiêu chí quy mô kết cấu quy định tại Bảng II.2 |
| II.1.2 | Công trình khai thác than, quặng | II.1.2.1 Mỏ than hầm lò | Sản lượng (triệu tấn/năm) |  | > 1 | 0,3 ÷ 1 | < 0,3 | - |
|  |  | II.1.2.2 Mỏ quặng hầm lò | Sản lượng (triệu tấn/năm) | - | > 3 | 1÷ 3 | < 1 | - |
|  |  | II.1.2.3 Mỏ than lộ thiên | Sản lượng (triệu tấn/năm) | - | - | ≥ 2 | < 2 | - |
|  |  | II.1.2.4 Mỏ quặng lộ thiên | Sản lượng (triệu tấn/năm) | - | - | ≥ 2 | < 2 | - |
|  |  | II.1.2.5 Nhà máy chọn rửa, tuyển than | Sản lượng (triệu tấn/năm) | - | > 5 | 2 ÷ 5 | < 2 | - |
|  |  | II.1.2.6 Nhà máy tuyển quặng, làm giầu quặng | Sản lượng (triệu tấn/năm) | - | > 7 | 3 ÷ 7 | < 3 | - |
|  |  | II.1.2.7 Nhà máy sản xuất alumin | Quy mô | - | Mọi quy mô | - | - | - |
| II.1.3 | Công trình công nghiệp dầu khí | II.1.3.1 Giàn khoan thăm dò, khai thác trên biển | Quy mô | - | Mọi quy mô | - | - | - |
|  |  | II.1.3.2 Nhà máy lọc dầu | Công suất (triệu tấn dầu thô/năm) | ≥ 10 | < 10 | - | - | - |
|  |  | II.1.3.3 Nhà máy chế biến khí | Công suất (triệu m3 khí/ngày) | ≥ 10 | < 10 | - | - | - |
|  |  | II.1.3.4 Kho xăng dầu | Dung tích bể chứa (nghìn m3) | > 50 | 10 ÷ 50 | < 10 | - | - |
|  |  | II.1.3.5 Kho chứa khí hóa lỏng | Dung tích bể chứa (nghìn m3) | > 10 | 5 ÷ 10 | < 5 | - |  |
|  |  | II.1.3.6 Tuyến ống dẫn khí, dầu | Vị trí | Dưới biển | Trên bờ | - | - | - |
| II.1.4 | Công trình công nghiệp nặng | II.1.4.1 Nhà máy luyện kim mầu | Sản lượng (triệu tấn/năm) | - | > 0,5 | 0,1 ÷ 0,5 | < 0,1 | - |
|  |  | II.1.4.2 Nhà máy luyện, cán thép | Sản lượng (triệu tấn/năm) | Khu liên hợp luyện kim | > 1 | 0,5 ÷ 1 | < 0,5 | - |
|  |  | II1.4.3 Nhà máy cơ khí chế tạo máy động lực và máy công cụ các loại | Sản lượng (nghìn cái/năm) | - | > 5 | 2,5 ÷ 5 | < 2,5 | - |
|  |  | II.1.4.4 Nhà máy chế tạo thiết bị công nghiệp và thiết bị toàn bộ | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | > 10 | 5 ÷ 10 | < 5 | - |
|  |  | II.1.4.5 Nhà máy lắp ráp ô tô | Sản lượng (nghìn xe/năm) | - | > 20 | 5 ÷ 20 | < 5 | - |
|  |  | II.1.4.6 Nhà máy lắp ráp xe máy | Sản lượng (triệu xe/năm) | - | > 1 | 0,5 ÷ 1 | < 0,5 | - |
|  |  | II.1.4.7 Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp | Phân cấp công trình thực hiện theo tiêu chí quy mô kết cấu quy định tại Bảng II.2 |
| II.1.5 | Công trình năng lượng | II.1.5.1 Nhà máy (trung tâm) nhiệt điện | Tổng công suất (MW) | > 2000 | 600 ÷ 2000 | 50 ÷ < 600 | 5 ÷ < 50 | < 5 |
|  |  | II.1.5.2 Nhà máy điện hạt nhân | Quy mô | Mọi quy mô | - | - | - | - |
|  |  | II.1.5.3 Công trình thủy điện (Cấp của công trình thủy điện được xác định là cấp cao nhất của một trong các hạng mục: nhà máy, hồ chứa nước và đập) | - Nhà máy thủy điện | Tổng công suất (MW) | > 1000 | > 50 ÷ 1000 | > 30 ÷ 50 | ≤ 30 | - |
|  |  |  | - Hồ chứa nước của nhà máy thủy điện ứng với mực nước dâng bình thường | Dung tích (106 m3) | > 1000 | > 30 ÷ 1000 | > 10 ÷ 30 | ≥ 3 ÷ 10 | < 3 |
|  |  |  | - Đập các loại của công trình thủy điện | Chiều cao lớn nhất (m) | > 100 | > 15 ÷ 100 | > 5 ÷ 15 | ≤ 5 | - |
|  |  | II.1.5.4 Nhà máy điện gió (trang trại gió) | Công suất (MW) | - | ≥ 30 | > 10 ÷ 30 | ≤ 10 | - |
|  |  | II.1.5.5 Nhà máy điện mặt trời (trang trại điện mặt trời) | Công suất (MW) | - | ≥ 30 | > 10 ÷ 30 | ≤ 10 | - |
|  |  | II.1.5.6 Nhà máy điện địa nhiệt | Công suất (MW) | - | > 10 | > 5 ÷ 10 | ≤ 5 | - |
|  |  | II.1.5.7 Nhà máy điện thủy triều | Công suất (MW) | - | > 50 | > 30 ÷ 50 | ≤ 30 | - |
|  |  | II.1.5.8 Nhà máy điện rác | Công suất (MW) | - | > 15 | > 5 ÷ 15 | ≤ 5 | - |
|  |  | II.1.5.9 Nhà máy điện sinh khối | Công suất (MW) | - | > 30 | > 10 ÷ 30 | ≤ 10 | - |
|  |  | II.1.5.10 Nhà máy điện khí biogas | Công suất (MW) | - | > 15 | > 5 ÷ 15 | ≤ 5 | - |
|  |  | II.1.5.11 Đường dây và trạm biến áp | Điện áp (kV) | ( 500 | 220 | 110 | > 1 ÷ 35 | ≤ 1 |
| II.1.6 | Công trình công nghiệp hóa chất và hóa dầu | II.1.6.1 Công trình sản xuất phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật: |
|  |  | a) Nhà máy sản xuất Urê, DAP, MPA, SA, NPK phức hợp | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | > 500 | 200 ÷ 500 | < 200 | - |
|  |  | b) Nhà máy sản xuất phân lân các loại (supe lân, lân nung chảy) | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | > 500 | 300 ÷ 500 | < 300 | - |
|  |  | c) Nhà máy sản xuất NPK hỗn hợp, phân vi sinh | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | - | ≥ 300 | < 300 | - |
|  |  | d) Nhà máy sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật | Sản lượng (nghìn tấn/năm) |  | > 15 | 10 ÷ 15 | < 10 | - |
|  |  | II.1.6.2 Công trình sản xuất sản phẩm điện hóa, hóa dầu và hóa chất khác |
|  |  | a) Nhà máy sản xuất hóa chất cơ bản: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Nhà máy sản xuất Amoniac, axit, xút, clo các loại | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | > 200 | 100 ÷ 200 | 40 ÷ < 100 | < 40 | - |
|  |  | - Nhà máy sản xuất sô đa | Sản lượng (nghìn tấn/năm) |  | > 300 | 200 ÷ 300 | < 200 | - |
|  |  | - Nhà máy sản xuất các muối vô cơ, ôxit vô cơ | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | - | ≥ 20 | < 20 | - |
|  |  | - Nhà máy sản xuất các loại hóa chất vô cơ tinh và tinh khiết | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | > 20 | 10 ÷ 20 | < 10 | - |
|  |  | b) Nhà máy sản xuất hóa dầu (PP, PE, PVC, PS, PET, SV, sợi, DOP, Polystyren, LAB, cao su tổng hợp) | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | > 500 | 200 ÷ 500 | < 200 | - | - |
|  |  | c) Nhà máy sản xuất khí công nghiệp | Sản lượng (nghìn m3/h) | - | - | ≥ 8,5 | < 8,5 | - |
|  |  | d) Nhà máy sản xuất que hàn | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | - | - | ≥ 3,0 | < 3,0 |
|  |  | e) Nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm; Nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ | Quy mô | Mọi quy mô | - | - | - | - |
|  |  | II.1.6.3 Công trình sản xuất cao su |
|  |  | a) Nhà máy sản xuất săm lốp ô tô – máy kéo | Sản lượng (triệu chiếc/năm) | - | > 1 | 0, 5 ÷ 1,0 | 0,2 ÷ < 0,5 | - |
|  |  | b) Nhà máy sản xuất săm lốp xe mô tô, xe đạp | Sản lượng (triệu chiếc/năm) | - | - | > 5 | 1÷5 | < 1 |
|  |  | c) Nhà máy sản xuất băng tải | Sản lượng (nghìn m2/năm) | - | - | > 500 | 200÷ 500 | < 200 |
|  |  | d) Nhà máy sản xuất cao su kỹ thuật | Sản lượng (triệu sản phẩm/năm | - | - | > 1,5 | 0,5 ÷ 1,5 | < 0,5 |
|  |  | II.1.6.4 Công trình sản xuất sản phẩm tẩy rửa, hóa mỹ phẩm, hóa dược, thuốc |
|  |  | a) Nhà máy sản xuất sản phẩm tẩy rửa (kem giặt, bột giặt, nước gội đầu, nước cọ rửa, xà phòng ...) | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | - | ≥ 15 | 5 ÷ < 15 | < 5 |
|  |  | b) Nhà máy sản xuất hóa mỹ phẩm | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | - | > 5 | < 5,0 | - |
|  |  | c) Nhà máy sản xuất hóa dược (vi sinh), thuốc | Quy mô | Mọi quy mô | - | - | - | - |
|  |  | II.1.6.5 Công trình sản xuất sản phẩm điện hóa, sơn, nguyên liệu mỏ hóa chất |
|  |  | a) Nhà máy sản xuất pin | Sản lượng (triệu viên/năm) | - | - | > 150 | 15 ÷ 150 | < 15 |
|  |  | b) Nhà máy sản xuất ắc quy | Sản lượng (nghìn Kwh/năm) | - | > 450 | 150 ÷ 450 | < 150 | - |
|  |  | c) Nhà máy sản xuất sơn các loại, nguyên liệu nhựa alkyd, acrylic | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | - | ≥ 20 | > 5 ÷ < 20 | < 5 |
|  |  | d) Nhà máy sản xuất sản phẩm nguyên liệu mỏ hóa chất (tuyển quặng Apatit) | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | > 600 | 350 ÷ 600 | 100 ÷ < 350 | - |
| II.1.7 | Công trình công nghiệp nhẹ | II.1.7.1 Công nghiệp thực phẩm |
|  |  | a) Nhà máy sữa | Sản lượng (triệu lít/năm) | - | ≥ 100 | 30 ÷ <100 | < 30 | - |
|  |  | b) Nhà máy sản xuất bánh kẹo, mỳ ăn liền | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | > 25 | 5 ÷ 25 | < 5 | - |
|  |  | c) Kho đông lạnh | Sức chứa (nghìn tấn) | - | > 1 | 0,25 ÷ 1 | < 0,25 | - |
|  |  | d) Nhà máy sản xuất dầu ăn, hương liệu | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | > 150 | 50 ÷ 150 | < 50 | - |
|  |  | đ) Nhà máy sản xuất rượu, bia, nước giải khát | Sản lượng (triệu lít/năm) | - | ≥ 100 | 25 ÷ 100 | < 25 | - |
|  |  | e) Nhà máy xay xát, lau bóng gạo | Sản lượng (nghìn tấn/ năm) | - | > 200 | 100 ÷ 200 | 1 ÷ <100 | < 1 |
|  |  | g) Nhà máy chế biến nông sản khác | Diện tích nhà xưởng (nghìn m2) | - | > 15 | 5 ÷ 15 | 0,5 ÷ <5 | < 0,5 |
|  |  | II.1.7.2 Các công trình còn lại |
|  |  | a) Nhà máy dệt | Sản lượng (triệu mét/năm) | - | ≥ 25 | 5 ÷ < 25 | < 5 | - |
|  |  | b) Nhà máy in, nhuộm | Sản lượng (triệu mét/năm) | - | ≥ 35 | 10 ÷ < 35 | < 10 | - |
|  |  | c) Nhà máy sản xuất các sản phẩm may | Công suất (triệu sản phẩm/năm) | - | ≥ 10 | 2 ÷ <10 | < 2 | - |
|  |  | d) Nhà máy thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da | Sản lượng (triệu sản phẩm/năm) | - | ≥ 12 | 1 ÷ <12 | < 1 | - |
|  |  | đ) Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | ≥ 15 | 2 ÷ <15 | < 2 | - |
|  |  | e) Nhà máy sản xuất đồ sành sứ, thủy tinh | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | ≥ 25 | 3 ÷ < 25 | < 3 | - |
|  |  | g) Nhà máy bột giấy và giấy | Sản lượng (nghìn tấn/năm) | - | ≥ 60 | 25 ÷ < 60 | < 25 | - |
|  |  | h) Nhà máy lắp ráp điện tử (ti vi, máy tính và sản phẩm tương đương), điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh và sản phẩm tương đương) | Sản lượng (nghìn sản phẩm/năm) | - | > 300 | 100 ÷ 300 | < 100 | - |
|  |  | i) Nhà máy chế tạo linh kiện, phụ tùng thông tin và điện tử (mạch in điện tử, IC và sản phẩm tương đương) | Sản lượng (triệu sản phẩm/năm) | - | ≥ 400 | 300 ÷ <400 | <300 | - |
|  |  | k) Nhà máy sản xuất thuốc lá | Sản lượng (triệu bao/năm) | - | ≥ 200 | 50 ÷ <200 | < 50 | - |
| II.1.8 | Công trình công ngiệp chế biến thủy hải sản và đồ hộp | II.1.8.1 Nhà máy chế biến thủy sản | Sản lượng (tấn nguyên liệu/ngày) | - | > 300 | 100 ÷ 300 | < 100 | - |
|  |  | II.1.8.2 Nhà máy chế biến đồ hộp | Sản lượng (tấn nguyên liệu/ngày) | - | - | ≥ 100 | <100 | - |

Bảng II.2. Phân cấp theo quy mô kết cấu các loại công trình công nghiệp không có trong danh mục của Bảng II.1

| Tiêu chí phân cấp | Đơn vị | Cấp công trình |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| 1. Chiều cao | m | - | > 50 | 20 ÷ 50 | < 20 | - |
| 2. Chiều dài nhịp kết cấu lớn nhất | m | - | > 72 | > 36 ÷72 | 12 ÷ 36 | < 12 |
| 3. Số tầng hầm hoặc chiều sâu phần ngầm | Số tầng hầm hoặc chiều sâu phần ngầm (m) | - | ≥ 5 tầng hoặc >18 m | (2 ÷ 4) tầng hoặc (6 ÷18) m | 1 tầng hoặc < 6 m | - |

Bảng II.3. Phân cấp công trình theo độ bền vững và bậc chịu lửa của nhà và công trình (QCVN 03:2012/BXD)(1)

| Tiêu chí phân cấp | Đơn vị | Cấp công trình |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| 1. Độ bền vững (2) | Bậc, niên hạn sử dụng | Bậc I: Niên hạn sử dụng trên 100 năm | Bậc II: Niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm | Bậc III: Niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm | Bậc IV: Niên hạn sử dụng dưới 20 năm- |
| 2. Bậc chịu lửa (2) | Bậc | Bậc I | Bậc II | Bậc III, bậc IV | Bậc IV |

Ghi chú của Bảng II.1, II.2 và II.3:

1. Cấp công trình công nghiệp được xác định theo tiêu chí quy mô, công suất áp dụng đối với các hạng mục công trình nằm trong dây chuyền công nghệ sản xuất chính (dây chuyền tạo ra sản phẩm).

Ví dụ: Công trình nhà máy sản xuất xi măng.

Trong dây chuyền công nghệ sản xuất chính, các công trình hoặc hạng mục công trình được coi là cùng cấp gồm: Nghiền liệu ,si lô bột liệu, lò quay, tháp trao đổi nhiệt, nhà nghiền , silô clanke, silô xi măng, nhà đóng bao...

Các công trình như nhà kho, nhà ăn, nhà điều hành, phòng thí nghiệm và các công trình phụ trợ khác  không được coi là công trình hoặc hạng mục công trình nằm trong dây chuyền sản xuất chính.

2. Khi xác định cấp hạng mục công trình nằm trong dây chuyền công nghệ sản xuất chính nhưng có phần ngầm, chiều cao hoặc nhịp kết cấu lớn phải căn cứ thêm các quy định tại Bảng II.2, cụ thể như sau:

a) Trường hợp theo Bảng II.2, công trình có cấp cao hơn so với cấp qui định tại Bảng II.1 thì cấp của công trình được lấy theo Bảng II.2.

Ví dụ: Hạng mục công trình tháp trao đổi nhiệt của nhà máy sản xuất xi măng công suất 0,9 triệu tấn/năm có chiều cao 105 m: Theo Bảng II.1, công trình thuộc cấp III; Theo Bảng II.2, công trình thuộc cấp II. Cấp của hạng mục công trình tháp trao đổi nhiệt được chọn là cấp II.

b) Trường hợp theo Bảng II.2, công trình có cấp nhỏ hơn cấp qui định tại Bảng II.1 thì cấp của công trình được lấy theo theo Bảng II.1.

Ví dụ: Công trình nhà nghiền xi măng của nhà máy sản xuất xi măng công suất 1,4 triệu tấn/năm có chiều dài nhịp kết cấu lớn nhất là 24 m: theo Bảng II.1, công trình thuộc cấp II; theo Bảng II.2, công trình thuộc cấp III. Cấp của công trình nhà nghiền xi măng được chọn là cấp II.

3. Các hạng mục công trình không thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính, cấp công trình sẽ được xác định theo cấp của loại công trình tương ứng trong phụ lục này.

Ví dụ:

- Cấp của các hạng mục công trình dân dụng (nhà điều hành, hành chính, nhà ăn…) được lấy theo cấp công trình công cộng tương ứng quy định tại mục I phụ lục này;

- Cấp của các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật (bể chứa, tuyến ống cấp nước, xử lý nước thải,  tuy nen kỹ thuật …) được lấy theo cấp công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng quy định tại mục III phụ lục này.

4. Đối với Bảng II.3:

(1) Phân cấp công trình trong Bảng II.1 và II.2 khi có yêu cầu phải xét đến độ bền vững và bậc chịu lửa của công trình hay hạng mục công trình thì cấp công trình phải lấy theo tiêu chí lớn nhất quy định trong Bảng II.1, II.2 và Bảng II.3;

(2) Độ bền vững và bậc chịu lửa được định nghĩa trong Quy chuẩn QCVN 03:2012/BXD và các tài liệu liên quan quy định trong quy chuẩn này;

III. CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Bảng III.1. Phân cấp các loại công trình hạ tầng kỹ thuật

| Mã số | Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| III.1.1 | Cấp nước | III.1.1 Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch | nghìn m3/ngày đêm | - | > 100 | 30 ÷ 100 | > 1 ÷ 30 | 1 |
|  |  | III.1.2 Trạm bơm (nước thô hoặc nước sạch) | m3/s | - | ≥ 25 | 10 ÷ < 25 | 0,5 ÷ < 10 | < 0,5 |
|  |  | III.1.3 Bể chứa nước sạch | nghìn m3 | - | ≥ 20 | 5 ÷ 20 | 0,2 ÷ 5 | < 0,2 |
|  |  | III.1.4 Tuyến ống cấp nước (nước thô hoặc nước sạch) | Đường kính ống (mm) | - | ≥ 1200 | 600 ÷ < 1200 | 100 ÷ < 600 | < 100 |
| III.1.2 | Thoát nước | III.1.2.1 Tuyến cống thoát nước mưa, cống chung | Đường kính cống (mm) hoặc diện tích mặt cắt ngang tương đương | - | ≥ 2000 | 1500 ÷ < 2000 | 600 ÷ <1500 | < 600 |
|  |  | III.1.2.2 Tuyến cống thoát nước thải | Đường kính cống (mm) | - | ≥ 1000 | 600 ÷ < 1000 | 200 ÷ < 600 | < 200 |
|  |  | III.1.2.3 Hồ điều hòa | ha | - | ≥ 20 | 15 ÷ < 20 | 1 ÷ < 15 | < 1 |
|  |  | III.1.2.4 Trạm bơm nước mưa | m3/s | - | ≥ 25 | 10 ÷ < 25 | 0,5 ÷ < 10 | < 0,5 |
|  |  | III.1.2.5 Công trình xử lý nước thải | nghìn m3/ngày đêm | - | ≥ 100 | 30 ÷ < 100 | 1 ÷ < 30 | < 1 |
|  |  | III.1.2.6 Trạm bơm nước thải | nghìn m3/ngày đêm | - | ≥ 50 | 10 ÷ < 50 | 1 ÷ < 10 | < 1 |
|  |  | III.1.2.7 Công trình xử lý bùn | m3/ngày đêm | - | ≥ 1000 | 200 ÷ < 1000 | 10 ÷ < 200 | < 10 |
| III.1.3 | Xử lý rác thải | III.1.3.1 Chất thải rắn đô thị |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) Trạm trung chuyển | tấn/ngày đêm | - | ≥ 0,5 | 0,3 ÷ < 0,5 | 0,05 ÷ < 0,3 | < 0,05 |
|  |  | a) Bãi chôn lấp rác | ha | - | ≥ 50 | 30 ÷ < 50 | 10 ÷ < 30 | < 10 |
|  |  | b) Nhà máy đốt, xử lý chế biến rác | tấn/ngày đêm | - | ≥ 500 | 100 ÷ < 500 | 1 ÷ < 100 | < 1 |
|  |  | d) Khu xử lý chất thải rắn | Ha | ≥ 150 | 50 ÷ < 150 | < 50 | - | - |
|  |  | III.1.3.2 Chất thải rắn độc hại | tấn/ngày đêm | - | ≥ 100 | 20 ÷ < 100 | < 20 | - |
| III.1.4 | Công trình khác | III.1.4.1 Chiếu sáng công cộng | Cấp công trình chiếu sáng công cộng được lấy theo cấp của công trình được chiếu sáng. Cấp công trình chiếu sáng công cộng không lớn hơn cấp II. |
|  |  | III.1.4.2 Công viên cây xanh | ha | ≥ 20 | 10 ÷ < 20 | 5 ÷ < 10 | 3 ÷ < 5 | < 3 |
|  |  | III.1.4.3 Nghĩa trang | ha | Nghĩa trang Quốc gia | > 60 | 30 ÷ < 60 | 10 ÷ <30 | < 10 |
|  |  | III.1.4.4 Bãi đỗ xe ô tô, xe máy |
|  |  | a) Bãi đỗ xe ngầm | Số tầng hầm | - | ≥ 5 | 2 ÷ < 5 | 1 ÷ < 2 | - |
|  |  |  | hoặc Số xe | - | ≥ 500 | 300 ÷ < 500 | 50 ÷ < 300 | < 50 |
|  |  | b) Bãi đỗ xe nổi | Số tầng | - | ≥ 7 | 4 ÷ < 7 | 2 ÷ < 4 | - |
|  |  |  | hoặc Số xe | - | ≥ 1000 | 500 ÷ < 1000 | 100 ÷ < 500 | < 100 |
|  |  | III.4.5 Cống cáp; hào và tuy nen kỹ thuật |
|  |  | a) Hào kỹ thuật | Bề rộng (m) | - | - | ≤ 2 | ≤ 1,2 | < 0,7 |
|  |  | b) Tuy nen kỹ thuật | Bề rộng (m) | 7 | ≥ 3,5 | ≥ 2,5 | - | - |

Bảng III.2. Phân cấp công trình theo độ bền vững và bậc chịu lửa của nhà và công trình (QCVN 03:2012/BXD)(1)

| Tiêu chí phân cấp | Đơn vị | Cấp công trình |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| 1. Độ bền vững (2) | Bậc, niên hạn sử dụng | Bậc I: Niên hạn sử dụng trên 100 năm | Bậc II: Niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm | Bậc III: Niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm | Bậc IV: Niên hạn sử dụng dưới 20 năm- |
| 2. Bậc chịu lửa (2) | Bậc | Bậc I | Bậc II | Bậc III, bậc IV | Bậc IV |

Ghi chú của Bảng III.1 và III.2

1. Cấp của bãi đỗ xe có cả phần nổi và phần ngầm được lấy theo phần có cấp cao hơn.

Ví dụ: Bãi đỗ xe có 7 tầng nổi và 1 tầng hầm thì cấp của bãi đỗ xe là cấp II lấy theo phần có cấp cao hơn là phần nổi.

2. Khi phân cấp công trình chiếu sáng công cộng được xác định theo cấp công trình được chiếu sáng.

Ví dụ: Đường trục chính, đường trục khu đô thị là cấp II thì xác định cấp công trình chiếu sáng công cộng cho đường trục chính, đường trục khu đô thị là cấp II.

3. Đối với Bảng III.2:

(1) Phân cấp công trình trong Bảng III.1 khi có yêu cầu phải xét đến độ bền vững và bậc chịu lửa của công trình hay hạng mục công trình thì cấp công trình phải lấy theo tiêu chí lớn nhất quy định trong Bảng III.1 và Bảng III.2;

(2) Độ bền vững và bậc chịu lửa được định nghĩa trong QCVN 03:2012/BXD và các tài liệu liên quan quy định trong quy chuẩn này.

IV. CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Bảng IV. Phân cấp các loại công trình giao thông

| Mã số | Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| IV.1 | Đường bộ | IV.1.1 Đường ô tô cao tốc | Tốc độ (km/h) | > 100 | > 80 | > 60 | 60 | - |
|  |  | IV.1.2 Đường ô tô | Lưu lượng (Xe quy đổi /ngày đêm) hoặc Tốc độ (km/h) | > 30.000 hoặc > 100 | 10.000 ÷ 30.000 hoặc > 80 | 3.000 ÷ 10.000 hoặc > 60 | 300 – 3.000 - | < 300 - |
|  |  | IV.1.3 Đường trong đô thị: |
|  |  | a) Đường cao tốc đô thị | Tốc độ (km/h) | > 100 | ≥ 80 | ≥ 60 | - | - |
|  |  | b) Đường phố chính chủ yếu | Tốc độ (km/h) | - | ≥ 80 | ≥ 60 |  |  |
|  |  | c) Đường phố chính thứ yếu | Tốc độ (km/h) | - | - | ≥ 60 | ≥ 50 | - |
|  |  | d) Đường gom | Tốc độ (km/h) | - | - | - | ≥ 50 | ≥ 40 |
|  |  | IV.1.4 Đường nông thôn | Loại (theo QĐ số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2011) | - | - | - | Loại A | Loại B |
|  |  | IV.1.5 Bến phà | Lưu lượng (Xe quy đổi /ngày đêm) | > 2.000 | 1.000 ÷ 2000 | 700 ÷ < 1000 | 400 ÷ < 700 | < 400 |
| IV.2 | Đường sắt | IV.2.1 Đường sắt cao tốc và cận cao tốc, khổ đường 1435mm | Lưu lượng (đôi tàu/ngày đêm) | ≥ 30 | - | - | - | - |
|  |  | IV.2.2 Đường sắt đô thị; đường sắt trên cao; đường tàu điện ngầm (Metro) | Quy mô | Mọi quy mô | - | - | - | - |
|  |  | IV.2.3 Đường sắt quốc gia, khổ đường 1435mm | Tốc độ (km/h) và khối lượng vận tải 1 hướng (triệu tấn/năm) | - | 120 ÷ 150 | 70 ÷ < 120 | < 70 | - |
|  |  |  |  |  | > 20 | 10 ÷ 20 | < 10 | - |
|  |  | IV.2.4 Đường sắt quốc gia, khổ đường 1000mm |  | - | 100 ÷ 120 | 60 ÷ < 100 | < 60 | - |
|  |  |  |  |  | > 10 | 5 ÷ 10 | < 5 | - |
|  |  | IV.2.5 Đường sắt quốc gia đường lồng, khổ đường (1435-1000)mm |  | - | 100 ÷ 120 | 60 ÷ < 100 | < 60 | - |
|  |  |  |  |  | > 10 | 5 ÷ 10 | < 5 | - |
|  |  | IV.2.6 Đường sắt chuyên dụng, đường sắt địa phương | Quy mô | - | - | - | Mọi quy mô | - |
|  |  | IV.2.7 Nhà ga đường sắt cao tốc và cân cao tốc | Quy mô | Mọi quy mô | - | - | - | - |
| IV.3 | Cầu | IV.3.1 Cầu đường bộ, cầu bộ hành | Chiều dài nhịp (m) | > 150 hoặc trụ cao ≥ 50m | 100 ÷ 150 (hoặc sử dụng công nghệ thi công mới, kiến trúc đặc biệt) | 50 ÷ < 100 | 25 ÷ < 50 | < 25 |
|  |  | IV.3.2 Cầu đường sắt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV.3.3 Cầu phao | Lưu lượng (xe quy đổi/ngày đêm) | - | > 3.000 | 1.000 ÷ 3.000 | 700 ÷ < 1.000 | 500 ÷ < 700 |
| IV.4 | Hầm | IV.4.1 Hầm đường ô tô | Chiều dài (m) | > 1.500 hoặc sử dụng công nghệ thi công mới | 500 ÷ 1.500 | 100 ÷ < 500 | 25 ÷ < 100 | < 25 |
|  |  | IV.4.2 Hầm đường sắt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV.4.3 Hầm cho người đi bộ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV.4.4 Hầm tàu điện ngầm (Metro) | Quy mô | Mọi quy mô | - | - | - | - |
| IV.5 | Công trình đường thủy nội địa | IV.5.1 Công trình sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy nội địa (bến, ụ, triền, đà…) | Tải trọng của tàu (T) | - | > 50.000 | 30.000 ÷ 50.000 | 10.000 ÷ < 30.000 | < 10.000 |
|  |  | IV.5.2 Cảng, bến thủy nội địa: |
|  |  | a) Cảng, bến hàng hóa | Tải trọng của tàu (T) | > 5.000 | 3.000 ÷ 5.000 | 1.500 ÷ < 3.000 | 750 ÷ < 1.500 | < 750 |
|  |  | b) Cảng, bến hành khách | Cỡ phương tiện lớn nhất (Ghế) | > 500 | 300 ÷ 500 | 100 ÷ < 300 | 50 ÷ < 100 | <50 |
|  |  | IV.5.3 Âu tầu | Tải trọng của tàu (T) | > 3.000 | 1.500 ÷ 3.000 | 750 ÷ < 1.500 | 200 ÷ < 750 | < 200 |
|  |  | IV.5.4 Đường thủy có bề rộng (B) và độ sâu (H) nước chạy tàu (bao gồm cả phao tiêu báo hiệu, công trình chỉnh trị): |
|  |  | a) Trên sông, hồ, vịnh và đường ra đảo | Bề rộng B (m) và độ sâu H (m) nước chạy tàu | B > 120; H > 5 | B = 90 ÷ < 120 H = 4 ÷ < 5 | B = 70 ÷ < 90 H = 3 ÷ < 4 | B = 50 ÷ < 70 H = 2 ÷ < 3 | B < 50 H < 2 |
|  |  | b) Trên kênh đào | Bề rộng B (m) và độ sâu H (m) nước chạy tàu | B > 70; H > 6 | B = 50 ÷ < 70 H = 5 ÷ < 6 | B = 40 ÷ < 50 H = 4 ÷ < 5 | B = 30 ÷ < 40 H = 2 ÷ < 4 | B < 30 H < 3 |
| IV.6 | Công trình hàng hải | IV.6.1 Công trình bến cảng biển | Tải trọng của tàu (DWT) hoặc chiều cao bến H (m) | > 100.000 hoặc H > 25 | 70.000 ÷ < 100.000 hoặc 20 < H ≤ 25 | 30.000 ÷ < 70.000 hoặc 15 < H ≤ 20 | 5.000÷ 30.000 hoặc 10 < H ≤ 15 | < 5.000 hoặc H ≤ 10 |
|  |  | IV.6.2 Nhà máy đóng mới - sửa chữa tàu biển, ụ tàu biển, âu tàu biển và các công trình nâng hạ tàu biển khác (triền, đà, sàn nâng…) | Tải trọng của tàu (DWT) | > 100.000 | 70.000 ÷ < 100.000 | 30.000 ÷ < 70.000 | 5.000÷ 30.000 | < 5.000 |
|  |  | IV.6.3 Luồng hàng hải (chạy tàu một chiều): |
|  |  | a) Luồng tàu ở cửa biển, cửa vịnh hở, trên biển | Bề rộng luồng B (m) và Chiều sâu chạy tàu Hct (m) | B > 210 và Hct ≥ 20 | 190 < B ≤ 210 và 16 ≤ Hct < 20 | 140 < B ≤190 và 14 ≤ Hct < 16 | 80 < B ≤ 140 và 8 ≤ Hct < 14 | B ≤ 80 và Hct ≤ 8 |
|  |  | b) Luồng trong sông, trong vịnh kín, đầm phá, kênh đào cho tàu biển |  | B > 230 và Hct ≥ 17 | 210 < B ≤ 230 và 14 < Hct ≤ 17 | 150 < B ≤ 210 và 12 < Hct ≤ 14 | 90 < B ≤ 150 và 7 < Hct ≤ 12 | B ≤ 90 và Hct ≤ 7 |
|  |  | IV.6.4 Công trình chỉnh trị (đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ,…): |
|  |  | a) Công trình chỉnh trị cửa biển, ven biển | Chiều cao lớn nhất của công trình H (m) | H > 20 | 16 < H ≤ 20 | 12 < H ≤ 16 | 8 < H ≤ 12 | H ≤ 8 |
|  |  | b) Công trình chỉnh trị trong sông |  | H > 15 | 12 < H ≤ 15 | 9 < H ≤ 12 | 6 < H ≤ 9 | H ≤ 6 |
|  |  | IV.6.5 Các công trình hàng hải khác: |
|  |  | a) Bến phà, cảng ngoài đảo, bến cảng chuyên dụng, công trình trên biển (bến phao, đê thủy khí, bến cảng nổi đa năng,…) | Chiều cao lớn nhất của công trình hoặc chiều sâu mực nước H (m) | H > 20 | 16 < H ≤ 20 | 12 < H < 16 | 8 < H < 12 | H < 8 |
|  |  | b) Hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên sông, trên biển (Hmn (m) - Độ sâu lớn nhất của khu nước tại vị trí thả phao) | Đường kính phao D (m) hoặc Chiều dài dây xích Ldx (m) | D > 5 hoặc Ldx ≥ 3Hmn | 3,5 < D ≤ 5 hoặc 2,5Hmn ≤ Ldx < 3Hmn | 2,5 < D ≤ 3,5 hoặc 2Hmn ≤ Ldx < 2,5Hmn | 2 < D ≤ 2,5 hoặc 1,5Hmn ≤ Ldx < 2Hmn | D ≤ 2 hoặc Ldx ≤ 1,5Hmn |
|  |  | c) Đèn biển | Tầm hiệu lực hiệu dụng R (hải lý) | R ≥ 10 | 8 ≤ R < 10 | 6 ≤ R < 8 | 4 ≤ R < 6 | R < 4 |
|  |  | d) Đăng tiêu | Tầm hiệu lực hiệu dụng R (hải lý) | R ≥ 6 | 4 ≤ R < 6 | 2,5 ≤ R < 4 | 1 ≤ R < 2,5 | R < 1 |
| IV.7 | Sân bay (bao gồm cả các công trình bảo đảm hoạt động bay) | Tính chất sử dụng | Sân bay quốc tế | Sân bay nội địa | - | - | - |

V. CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Bảng V. Phân cấp các loại công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

| Mã số | Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đặc biệt | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV |
| V.1 | Công trình thủy lợi |
| V.1.1 | Công trình cấp nước (cho diện tích được tưới) hoặc tiêu thoát (cho diện tích tự nhiên khu tiêu) | Diện tích (nghìn ha) | - | > 50 | > 10 ÷ 50 | > 2 ÷ 10 | ≤ 2 |
| V.1.2 | Hồ chứa nước ứng với mực nước dâng bình thường | Dung tích (triệu m3) | > 1.000 | > 200 ÷ 1.000 | > 20 ÷ 200 | ≥ 3 ÷ 20 | < 3 |
| V.1.3 | Công trình cấp nguồn nước chưa xử lý cho các ngành sử dụng nước khác | Lưu lượng (m3/s) | > 20 | > 10 ÷ 20 | > 2 ÷ 10 | ≤ 2 | - |
| V.1.4 | Tường chắn | a) Nền là đá | Chiều cao (m) | - | > 25 ÷ 40 | > 15 ÷ 25 | > 8 ÷ 15 | ≤ 8 |
|  |  | b) Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng | Chiều cao (m) | - | - | > 12 ÷ 20 | > 5 ÷ 12 | ≤ 5 |
|  |  | c) Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo | Chiều cao (m) | - | - | > 10 ÷ 15 | > 4 ÷ 10 | ≤ 4 |
| V.1.5 | Đập đất, đất-đá có chiều cao lớn nhất | a) Nền là đá | Chiều cao (m) | > 100 | > 70 ÷ 100 | > 25 ÷ 70 | > 10 ÷ 25 | ≤ 10 |
|  |  | b) Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng | Chiều cao (m) | - | > 35 ÷ 75 | > 15 ÷ 35 | > 8 ÷ 15 | ≤ 8 |
|  |  | c) Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo | Chiều cao (m) | - | - | > 15 ÷ 25 | > 5 ÷ 15 | ≤ 5 |
| V.1.6 | Đập bê tông, bê tông cốt thép các loại và các công trình thủy lợi chịu áp khác | a) Nền là đá | Chiều cao (m) | > 100 | > 60 ÷ 100 | > 25 ÷ 60 | > 10 ÷ 25 | ≤ 10 |
|  |  | b) Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng | Chiều cao (m) | - | > 25 ÷ 50 | > 10 ÷ 25 | > 5 ÷ 10 | ≤ 5 |
|  |  | c) Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo | Chiều cao (m) | - | - | > 10 ÷ 20 | > 5 ÷ 10 | ≤ 5 |
| V.2 | Đê điều | Cấp công trình đê điều theo Quyết định phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Chính phủ ủy quyền theo Khoản 2, Điều 2 Nghị định 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều |
| V.3 | Công trình nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản | Do tính đặc thù, các dự án đầu tư xây dựng công trình nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn khác liên quan đến các loại công trình khác nhau như: công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi,công trình hạ tầng kỹ thuật,vì vậy khi phân cấp công trình sẽ tùy thuộc vào từng dự án cụ thể, tùy thuộc loại và quy mô công trình, tổng mức đầu tư hoặc tầm quan trọng, mức độ ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng…để phân cấp công trình cho phù hợp. |

Ghi chú của Bảng V

Việc phân cấp cụ thể các công trình thủy lợi phải tuân theo nguyên tắc xác định cấp công trình quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuyên ngành và nhiều yếu tố như dân sinh, kinh tế, hạ tầng kỹ thuật liên quan khác...

Phụ lục 2

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

1. Lập bản vẽ hoàn công:

a) Nếu các kích thước thực tế của công trình, hạng mục công trình không vượt quá sai số cho phép so với kích thước thiết kế, bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên có liên quan đóng dấu và ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công;

b) Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công với thông tin tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại Phụ lục này.

2. Mẫu dấu bản vẽ hoàn công

| TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG |
| --- |
| BẢN VẼ HOÀN CÔNG Ngày….. tháng….. năm….. |
| Người lập (Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký) | Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng (Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức vụ, dấu pháp nhân) | Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư (Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký ) |

Hình 1- Mẫu dấu bản vẽ hoàn công khi không áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ.

| TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG |
| --- |
| BẢN VẼ HOÀN CÔNG Ngày….. tháng….. năm….. |
| Người lập (Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký) | Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu phụ thi công xây dựng (Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức vụ, dấu pháp nhân) | Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu tổng thầu thi công xây dựng (Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức vụ, dấu pháp nhân) | Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư (Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký ) |

Hình 2 - Mẫu dấu bản vẽ hoàn công khi áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc vào kích cỡ chữ.

Phụ lục 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

| .......(Tên Chủ đầu tư) ......... Số: …… / ……… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ………, ngày......... tháng......... năm.......... |
| --- | --- |

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Kính gửi :  ………………. (1)………………………….

Chủ đầu tư công trình/hạng mục công trình ............. báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình với các nội dung sau :

1. Tên công trình/hạng mục công trình:………………………………….

2. Địa điểm xây dựng ……………………………………………………...

3. Quy mô công trình: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).

4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (ghi rõ các điều kiện để được nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định của pháp luật).

Đề nghị ….(1)….tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền./.

| Nơi nhận : - Như trên; - ….. (2) ….(để biết); - Lưu ... |  | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) |
| --- | --- | --- |

(1). Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền quy định tại Điều 25 Thông tư này.

(2). Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 25 Thông tư này.

## Phụ lục 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

| ……… (1) ………….. ________ Số: …… / ……… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________ .........., ngày......... tháng......... năm.......... |
| --- | --- |

KẾT QỦA KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA

CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG

Kính gửi : .......…(tên chủ đầu tư)...............

- Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25 tháng 07 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Căn cứ báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình tại văn bản số ……. Ngày … tháng ….. năm…..;

- Căn cứ biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tại hiện trường (2) ngày ...tháng...năm...

……… (1) ………. thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng như sau:

1. Nhận xét về hiện trạng chất lượng của công trình/ hạng mục công trình.

2. Nhận xét về sự tuân thủ các quy định của pháp luật thông qua kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 3 Điều 24 Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

3. Kết luận:

Đồng ý / Không đồng ý cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

4. Các ý kiến khác (nếu có)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu:… | ……………. (1) ………….. (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) |
| --- | --- |

(1). Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư được quy định tại Điều 25 Thông tư này.

(2). Đại diện các bên tham gia kiểm tra bao gồm: cơ quan chuyên môn về xây dựng, chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng công trình có liên quan ký tên trong biên bản kiểm tra.

Phụ lục 5

## DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

A. 	HỒ SƠ CHUẨN BỊ  ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG

| 1. | Quyết định về chủ trương đầu tư kèm theo Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. |
| --- | --- |
| 2. | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc dự án thành phần của cấp có thẩm quyền kèm theo Dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi). |
| 3. | Các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở. |
| 4. | Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư. |
| 5. | Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan. |
| 6. | Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất. |
| 7. | Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. |
| 8. | Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu. |
| 9. | Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định. |
| 10. | Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. |

B. 	HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

| 1. | Phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình. |
| --- | --- |
| 2. | Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng. |
| 3. | Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế; quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, kèm theo: hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật; văn bản thông báo kết quả thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có). |
| 4. | Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư xác nhận (có danh mục bản vẽ kèm theo). |
| 5. | Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình. |
| 6. | Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình. |

C. 	HỒ SƠ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

| 1. | Các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền. |
| --- | --- |
| 2. | Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo). |
| 3. | Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình. |
| 4. | Các chứng chỉ xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan. |
| 5. | Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và quan trắc trong quá trình vận hành. |
| 6. | Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng. |
| 7. | Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có). |
| 8. | Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình. |
| 9. | Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình. |
| 10. | Văn bản thỏa thuận,chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: |
|  | a) Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa; |
|  | b) An toàn phòng cháy, chữa cháy; |
|  | c) An toàn môi trường; |
|  | d) An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; |
|  | đ) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng); |
|  | e) Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan; |
|  | g) Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan. |
| 11. | Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có). |
| 12. | Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng. |
| 13. | Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục/ công trình đưa vào sử dụng của Chủ đầu tư. |
| 14. | Các phụ lục tồn tại cần sửa chữa, khắc phục sau khi đưa công trình vào sử dụng. |
| 15. | Các hồ sơ/ văn bản/ tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng. |

D. QUY CÁCH VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

1. Các bản vẽ thiết kế phải được lập theo quy định và phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được uỷ quyền của chủ đầu tư xác nhận.

2. Các bản vẽ hoàn công phải được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư này.

3. Hồ sơ hoàn thành công trình được bảo quản trong hộp theo khổ A4 hoặc bằng các phương pháp khác phù hợp, bìa hộp ghi các thông tin liên quan tới nội dung hồ sơ lưu trữ trong hộp.

4. Thuyết minh và bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng có thể được lưu trữ dưới dạng băng từ, đĩa từ hoặc vật mang tin phù hợp.

5. Các văn bản quan trọng trong hồ sơ hoàn thành công trình như quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật (trường hợp chỉ phải lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật), quyết định phê duyệt thiết kế, biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, biên bản bàn giao công trình ... được lưu trữ bằng bản chính. Trường hợp không còn bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp;

6. Số lượng bộ hồ sơ hoàn thành công trình do chủ đầu tư và các nhà thầu thỏa thuận nêu trong hợp đồng.

Phụ lục 6

(Kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng-Áp dụng cho Báo cáo của UBND cấp tỉnh)

| UBND TỈNH/ THÀNH PHỐ Số: ................./BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .................., ngày ...... tháng ....... năm …… |
| --- | --- |

BÁO CÁO

về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh/thành phố ……...……

Năm ................

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

I. Tổng số công trình xây dựng/ dự án đầu tư xây dựng (trường hợp dự án có nhiều công trình xây dựng) đang được thi công xây dựng trên địa bàn

1. Tổng số công trình xây dựng (tất cả các nguồn vốn trừ nhà ở riêng lẻ) trong kỳ báo cáo:

| Loại công trình chính | Đang thi công | Đã hoàn thành |
| --- | --- | --- |
|  | Cấp công trình chính | Cấp công trình chính |
|  | Đặc biệt | I | II | III | IV | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| Dân dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nông nghiệp và PTNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Trung ương:

3. Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa phương:

4. Số công trình xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác:

II. Sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng:

1. Số lượng sự cố:

| Loại công trình chính | Sự cố cấp đặc biệt nghiêm trọng | Sự cố cấp I | Sự cố cấp II | Sự cố cấp III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đang thi công | Đang sử dụng | Đang thi công | Đang sử dụng | Đang thi công | Đang sử dụng | Đang thi công | Đang sử dụng |
| Dân dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nông nghiệp và PTNT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Mô tả loại sự cố, thiệt hại về công trình, vật chất và về người; đánh giá nguyên nhân và giải quyết sự cố.

III. TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Chất lượng khảo sát, thiết kế (thông qua công tác thẩm tra thiết kế theo Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP):

a) Số lượng hồ sơ thiết kế công trình được thẩm tra theo quy định tại Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP;

b) Chất lượng thiết kế (1);

c) Cắt giảm chi phí đầu tư (số tiền, tỷ lệ % trước và sau thẩm tra) (2);

d) Các đánh giá khác.

Trường hợp việc thẩm tra thiết kế công trình theo quy định tại Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP được thực hiện bởi tổ chức tư vấn do cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ định thì các thông tin nêu trên căn cứ kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn.

2. Chất lượng thi công xây dựng (thông qua công tác kiểm tra trong thi công và nghiệm thu):

a) Số lượng các công trình được kiểm tra theo quy định tại Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP;

b) Chất lượng thi công xây dựng và công tác quản lý chất lượng (3);

c) Đánh giá tổng thể chất lượng công trình xây dựng sau khi nghiệm thu (Tốt, Khá, Trung bình)(4) .

3. Các giải thưởng về chất lượng công trình:

a) Số lượng công trình đạt giải thưởng quốc gia về chất lượng;

b) Số lượng công trình đạt giải thưởng chất lượng cao;

c) Số lượng các nhà thầu được tôn vinh thông qua các giải thưởng.

4. Số lượng các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng vi phạm về quản lý chất lượng bị xử lý vi phạm hành chính và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương.

5. Số lượng các công trình bị đình chỉ thi công xây dựng; đình chỉ khác thác, sử dụng.

IV. Các nội dung báo cáo khác và kiến nghị:

1. Kết quả kiểm tra chất lượng công trình định kỳ và đột xuất theo quy định tại Điều 32 của Thông tư này.

2. Các ý kiến, kiến nghị (nếu có).

| Nơi nhận: - Như trên; - Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng; - Lưu: VP UBND, Sở Xây dựng tỉnh. | TM. UBND TỈNH/THÀNH PHỐ ...... CHỦ TỊCH (Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

(1) Báo cáo về số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình không đảm bảo chất lượng hoặc không tuân thủ quy định của pháp luật do vi phạm một trong các lỗi sau:

- Sai sót trong việc tính toán kết cấu, thiết kế công trình hoặc thể hiện sai trên bản vẽ dẫn tới không đảm bảo an toàn của công trình dẫn đến phải chỉnh sửa thiết kế.

- Vi phạm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình.

- Vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện thiết kế hoặc có nhiều sai sót khác đòi hỏi phải tính toán, chỉnh sửa lại toàn bộ hồ sơ thiết kế.

(2) Cắt giảm chi phí được tính dựa trên dự toán do chủ đầu tư trình:

- Số tiền cắt giảm = Giá trị dự toán do chủ đầu tư trình – Giá trị dự toán sau khi thẩm tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

Số tiền cắt giảm

- Tỷ lệ cắt giảm (%) =  						 x 100.

Giá trị dự toán do chủ đầu tư trình

(3) Báo cáo về số lượng công trình có có chất lượng thi công xây dựng không đạt yêu cầu khi có vi phạm sau:

- Để xảy ra sự cố công trình hoặc các sai sót lớn về chất lượng công trình ảnh hưởng đến an toàn, công năng sử dụng của công trình.

- Vi phạm các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, không đủ cơ sở để được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng.

(4) Đánh giá tổng thể về chất lượng công trình theo các mức độ: Trung bình/ Khá/Tốt cụ thể:

- Chất lượng công trình đạt Tốt nếu được đánh giá từ 85 điểm trở lên.

- Chất lượng công trình đạt Khá nếu được đánh giá từ 70 đến 84 điểm.

- Chất lượng công trình đạt Trung bình nếu điểm đánh giá < 70 điểm nhưng vẫn đủ điều kiện để nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Việc chấm điểm được vận dụng theo Thông tư Ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng của Bộ Xây dựng.

# Phụ lục 7

(Kèm theo Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013của Bộ Xây dựng- Áp dụng cho Báo cáo của Bộ quản lý công trình chuyên ngành, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng)

| BỘ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH Số: ......./BC-Bộ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .................., ngày ...... tháng ....... năm …… |
| --- | --- |

BÁO CÁO

về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng 
do Bộ ….....……… quản lý

Năm ................

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

I. Các công trình xây dựng do Bộ quản lý (1)

1. Tổng số công trình xây dựng :

| Loại công trình | Đang thi công | Đã hoàn thành |
| --- | --- | --- |
|  | Cấp công trình chính | Cấp công trình chính |
|  | Đặc biệt | I | II | III | IV | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| Công trình chuyên ngành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công trình khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

3. Số công trình xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác:

II. Sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng

- Số lượng sự cố:

| Loại công trình | Sự cố cấp đặc biệt nghiêm trọng | Sự cố cấp I | Sự cố cấp II | Sự cố cấp III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đang thi công | Đang sử dụng | Đang thi công | Đang sử dụng | Đang thi công | Đang sử dụng | Đang thi công | Đang sử dụng |
| Chuyên ngành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công trình khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Mô tả loại sự cố, thiệt hại về công trình, vật chất và về người; đánh giá nguyên nhân và giải quyết sự cố.

III. Tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng:

1. Chất lượng khảo sát, thiết kế (thông qua công tác thẩm tra thiết kế theo Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP):

a) Số lượng hồ sơ thiết kế công trình được thẩm tra theo quy định tại Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP;

b) Chất lượng thiết kế (2);

c) Cắt giảm chi phí đầu tư (số tiền, tỷ lệ % trước và sau thẩm tra) (3);

d) Các đánh giá khác.

Trường hợp việc thẩm tra thiết kế công trình theo quy định tại Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP được thực hiện bởi tổ chức tư vấn do cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ định thì các thông tin nêu trên căn cứ kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn.

2. Chất lượng thi công xây dựng (thông qua công tác kiểm tra trong thi công và nghiệm thu):

a) Số lượng các công trình được kiểm tra theo quy định tại Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP;

b) Chất lượng thi công xây dựng và công tác quản lý chất lượng (4);

c) Đánh giá tổng thể chất lượng công trình xây dựng sau khi nghiệm thu (Tốt, Khá, Trung bình)(5) .

3. Các giải thưởng về chất lượng công trình:

a) Số lượng công trình đạt giải thưởng quốc gia về chất lượng;

b) Số lượng công trình đạt giải thưởng chất lượng cao;

c) Số lượng các nhà thầu được tôn vinh thông qua các giải thưởng.

4. Số lượng các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng vi phạm về quản lý chất lượng bị xử lý vi phạm hành chính và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương.

5. Số lượng các công trình bị đình chỉ thi công xây dựng; đình chỉ khác thác, sử dụng.

IV. Các nội dung báo cáo khác và kiến nghị:

1. Kết quả kiểm tra chất lượng công trình định kỳ và đột xuất theo quy định tại Điều 32 của Thông tư này.

2. Các ý kiến, kiến nghị (nếu có).

| Nơi nhận: - Như trên; - Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng; - Lưu: Bộ báo cáo. | BỘ TRƯỞNG (Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu pháp nhân) |
| --- | --- |

(1) Các công trình do Bộ quản lý bao gồm:

- Các công trình xây dựng do Bộ quyết định đầu tư hoặc là chủ đầu tư;

- Các công trình xây dựng khác được Bộ thẩm tra thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP.

(2) Báo cáo về số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình không đảm bảo chất lượng hoặc không tuân thủ quy định của pháp luật do vi phạm một trong các lỗi sau:

- Sai sót trong việc tính toán kết cấu, thiết kế công trình hoặc thể hiện sai trên bản vẽ dẫn tới không đảm bảo an toàn của công trình dẫn đến phải chỉnh sửa thiết kế.

- Vi phạm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình.

- Vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện thiết kế hoặc có nhiều sai sót khác đòi hỏi phải tính toán, chỉnh sửa lại toàn bộ hồ sơ thiết kế.

(3) Cắt giảm chi phí được tính dựa trên dự toán do chủ đầu tư trình:

- Số tiền cắt giảm = Giá trị dự toán do chủ đầu tư trình – Giá trị dự toán sau khi thẩm tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

Số tiền cắt giảm

- Tỷ lệ cắt giảm (%) =  						 x 100.

Giá trị dự toán do chủ đầu tư trình

(4) Báo cáo về số lượng công trình có có chất lượng thi công xây dựng không đạt yêu cầu khi có vi phạm sau:

- Để xảy ra sự cố công trình hoặc các sai sót lớn về chất lượng công trình ảnh hưởng đến an toàn, công năng sử dụng của công trình.

- Vi phạm các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, không đủ cơ sở để được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng.

(5) Đánh giá tổng thể về chất lượng công trình theo các mức độ: Trung bình/ Khá/Tốt cụ thể:

- Chất lượng công trình đạt Tốt nếu được đánh giá từ 85 điểm trở lên.

- Chất lượng công trình đạt Khá nếu được đánh giá từ 70 đến 84 điểm.

- Chất lượng công trình đạt Trung bình nếu điểm đánh giá < 70 điểm nhưng vẫn đủ điều kiện để nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Việc chấm điểm được vận dụng theo Thông tư Ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng của Bộ Xây dựng.

# Phụ lục 8

(Kèm theo Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng- Áp dụng cho các Bộ, Cơ quan ngang Bộ không phải là Bộ quản lý công trình chuyên ngành)

| BỘ / CƠ QUAN NGANG BỘ Số: ......./BC-Bộ/Cơ quan ngang bộ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .................., ngày ...... tháng ....... năm …… |
| --- | --- |

BÁO CÁO

về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng 
do Bộ là người quyết định đầu tư hoặc là chủ đầu tư

Năm ................

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

I. Các công trình xây dựng

1. Tổng số công trình xây dựng (do Bộ là người quyết định đầu tư hoặc/ và là chủ đầu tư):

| Loại công trình | Đang thi công | Đã hoàn thành |
| --- | --- | --- |
|  | Cấp công trình chính | Cấp công trình chính |
|  | Đặc biệt | I | II | III | IV | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| Dân dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nông nghiệp và PTNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

II. Số lượng sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng:

1. Số lượng sự cố:

2. Mô tả sự cố, thiệt hại về người, tài sản; nguyên nhân, đánh giá và giải quyết sự cố.

III. Các nội dung báo cáo khác và kiến nghị:

| Nơi nhận: - Như trên; - Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng; - Lưu: Bộ báo cáo. | BỘ TRƯỞNG (Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu pháp nhân) |
| --- | --- |