PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TRẠM BƠM TIÊU NƯỚC VÀO SÔNG NHUỆ, SÔNG CHÂU 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2009)

| TT | Tên trạm bơm | Quy mô |  | Địa điểm tiêu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số máy | Loại máy (m3/h) |  |  |
|  | Tiêu vào sông Nhuệ đoạn từ cống Hà Đông đến Nhật Tựu |  |  |  |  |
| 1 | Khe Tang | 10 | 8.000 | Thanh Oai |  |
| 2 | Sái | 5 | 4.000 | Thanh Oai |  |
| 3 | Triều Đông 2 | 5 | 4.000 | Thanh Oai |  |
| 4 | Đan Thầm | 4 | 1.000 | Thanh Oai |  |
| 5 | Thạch Nham | 5 | 8.000 | Thanh Oai |  |
| 6 | Thanh Thủy | 6 | 4.000 | Thanh Oai |  |
| 7 | Ba Xá | 4 | 18.000 | Thanh Trì |  |
| 8 | Đại Áng | 5 | 2.500 | Thanh Trì |  |
| 9 | Liên Ninh | 3 | 1.000 | Thanh Trì |  |
| 10 | Hòa Bình | 14 | 2.500 | Thanh Trì |  |
| 11 | Siêu Quần 1 | 3 | 4.000 | Thanh Trì |  |
| 12 | Siêu Quần 2 | 14 | 2.500 | Thanh Trì |  |
| 13 | Cầu Bươu | 5 | 4.000 | Thanh Trì |  |
| 14 | Thanh Hưng | 10 | 1.000 | Thanh Trì |  |
| 15 | Thịnh Liệt | 3 | 540 | Thanh Trì |  |
| 16 | Gia Khánh 2 | 10 | 8.000 | Thường Tín |  |
| 17 | Xém | 4 | 4.000 | Thường Tín |  |
| 18 | Hậu Bành | 12 | 8.000 | Thường Tín |  |
| 19 | Vĩnh Mộ 2 | 7 | 8.000 | Thường Tín |  |
| 20 | Đồng Tiến | 3 | 2.500 | Phú Xuyên |  |
| 21 | Đồng Sâu | 4 | 1.000 | Phú Xuyên |  |
| 22 | Tri Trung | 7 | 1.000 | Phú Xuyên |  |
| 23 | Đào Xá | 11 | 1.000 | Phú Xuyên |  |
| 24 | Nội Còi | 5 | 4.000 | Phú Xuyên |  |
| 25 | Hoàng Đông | 7 | 2.500 | Phú Xuyên |  |
| 26 | Đồng Vinh | 4 | 1.000 | Phú Xuyên |  |
| 27 | Gia Phú | 6 | 4.000 | Phú Xuyên |  |
| 28 | Trung Thượng | 3 | 1.000 | Phú Xuyên |  |
| 29 | Lễ Nhuế 1 | 9 | 1.000 | Phú Xuyên |  |
| 30 | Lễ Nhuế 2 | 14 | 4.000 | Phú Xuyên |  |
| 31 | Ngọ hạ | 5 | 1.000 | Phú Xuyên |  |
| 32 | Bối Khê | 6 | 4.000 | Phú Xuyên |  |
| 33 | Văn Tử | 6 2 | 1.000 2.500 | Phú Xuyên |  |
| 34 | Cựu | 3 | 1.200 | Phú Xuyên |  |
| 35 | Phú Yên | 6 | 1.000 | Phú Xuyên |  |
| 36 | Trung Nghĩa | 4 | 1.000 | Phú Xuyên |  |
| 37 | Thần | 14 | 4.000 | Ứng Hòa |  |
| 38 | Mạnh Tân 2 | 14 | 4.000 | Ứng Hòa |  |
|  | Tiêu vào sông Nhuệ đoạn từ Nhật Tựu đến Lương Cổ |  |  |  |  |
| 39 | Hoàng Long | 4 | 1.000 | Kim Bảng |  |
| 40 | Giáp Ba | 7 | 4.000 | Kim Bảng |  |
| 41 | Hoàng Tây | 14 | 1.000 | Kim Bảng |  |
| 42 | Kinh Bình | 5 | 2.500 | Kim Bảng |  |
| 43 | Hoàng Đông | 6 | 1.000 | Duy Tiên |  |
| 44 | Duy Hải | 6 | 1.500 | Duy Tiên |  |
|  | Tiêu vào sông Duy tiên và sông Châu |  |  |  |  |
| 45 | Thái Đa | 4 | 4.000 | Phú Xuyên |  |
| 46 | Thân Quy | 4 | 4.000 | Phú Xuyên |  |
| 47 | Hoành Uyển | 5 | 2.500 | Duy Tiên |  |
| 48 | Chợ Lương | 6 | 4.000 | Duy Tiên |  |
| 49 | Bầy Cừa | 19 | 1.000 | Duy Tiên |  |
| 50 | Bút 1 | 13 | 1.000 | Duy Tiên |  |
| 51 | Bút 2 | 4 | 2.000 | Duy Tiên |  |
| 52 | Bút 1,2 | 14 | 1.000 | Duy Tiên |  |
| 53 | Lạc Tráng Bộ | 10 | 8.000 | Duy Tiên |  |
| 54 | Lạc Tràng Bộ 1, 2, 3 | 19 | 1.000 | Duy Tiên |  |
| 55 | Điệp Sơn | 5 | 4.000 | Duy Tiên |  |