CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỬA ĐỔI 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ XĂNG, NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN

VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC

National technical regulation on

gasolines, diesel fuel oils and biofuels

# HÀ NỘI -2017

Sửa đổi 01:2017 QCVN 1:2015/BKHCN

Lời nói đầu

Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của  QCVN 1:2015/BKHCN.

Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu và nhiên liệu sinh học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2

Sửa đổi 01:2017 QCVN 1:2015/BKHCN

## QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

## VỀ XĂNG, NHIÊN ÐIÊZEN VÀ NHIÊN SINH HỌC

National technical regulation on gasolines, diesel fuel oils and biofuels

- Bổ sung Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 tương ứng trong các điểm 2.1.1, 2.1.2.1 và 2.1.3.1

| Tên chỉ tiêu | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi), mg/100 ml max. | 5 | 5 | 5 | TCVN 6593:2010 (ASTM D 381-09) |

2. Bổ sung Mục 2.5 như sau:

2.5. Ngoài Các yêu cầu quy định tai Các khoản 2.1, 2.2, 2.3 và 2.4 của

QCVN 1:2015/BKHCN, xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phải bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật, đặc tính sản phẩm không gây mất an toàn, thiêt hai cho người, động vật, thực vật, môi trường và tài sản theo quy định của pháp luật.

3. Bổ sung Mục 3.2.1 như sau:

TCVN 6593:2010 (ASTM D 381-09) Nhiên liệu lỏng— Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp bay hơi.

4. Sửa đổi Muc 6.2 như sau:

“6.2. Khi Các tiêu chuẩn Viện dẫn quy dinh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này Có thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Ðo lượng Chất lượng.”

3