# Phụ lục 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số          /2025/TT - BCA ngày      tháng     năm 2025)

# PHƯƠNG PHÁP THU MẪU VÀ ĐO KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

# TẠI HIỆN TRƯỜNG

Các từ viết tắt trong phụ lục:

1. TCVN: tiêu chuẩn quốc gia.

2. ISO: tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế.

3. US EPA Method: phương pháp của Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.

4. AS: tiêu chuẩn quốc gia của Úc.

5. JIS: tiêu chuẩn công nghiệp của Nhật Bản.

| TT | Thông số | Số hiệu phương pháp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác định vị trí lấy mẫu | US EPA Method 1; US EPA Method 1A |
| 2 | Vận tốc và lưu lượng | US EPA Method 2; ISO 10780; TCVN 11303:2016; TCVN 5977:2009; TCVN 120-29:2018; EPA Method 2A; EPA Method 2C; EPA Method 2D; Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 3 | Khối lượng mol phân tử khí khô | US EPA Method 3; TCVN 11304:2016; TCVN 5977:2009 |
| 4 | Hàm ẩm | US EPA Method 4; TCVN 11305:2016; TCVN 5977:2009; Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 5 | O2 | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 6 | Nhiệt độ | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 7 | Áp suất | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 8 | CO2 | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp (IR) |
| 9 | Bụi (PM) | TCVN 5977:2009; US EPA Method 5; ISO 10155:1995; ISO 9096:2017; AS 4323.2:1995; US EPA Method 17; JIS Z 8808:2013 |
| 10 | SO2 | TCVN 12030:2018 US EPA Method 6; US EPA Method 8; US EPA Method 8A; TCVN 6750:2005; JIS K 0103:2011; Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 11 | NOx | US EPA Method 7; TCVN 7172:2002; JIS K 0104:2011; Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 12 | H2SO4 | US EPA Method 8; US EPA Method 8A |
| 13 | Độ khói | US EPA Method 9 |
| 14 | CO | US EPA Method 10; Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
| 15 | H2S | US EPA Method 15; JIS K 0108:2010 |
| 16 | NH3 | JIS K 0099:2004 |
| 17 | Cacbonyl sunfua (COS) | US EPA Method 15 |
| 18 | CS2 | US EPA Method 15 |
| 19 | Pb | US EPA Method 12; US EPA Method 29; TCVN 7557-1:2005; TCVN 7557-3:2005 |
| 20 | Tổng florua (F-) | US EPA Method 13A; US EPA Method 13B |
| 21 | Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) | US EPA Method 0010; US EPA Method 18 ; TCVN 12031:2018; PD CEN/TS 13649 |
| 22 | Polyclobiphenyl (PCB) | US EPA Method 23; US EPA Method 23A |
| 23 | Dioxin/furan (PCDD/PCDF) | US EPA Method 23; US EPA Method 23A; TCVN 7556-1:2005; BS EN 1948-1:2006; JIS Methods K0311 and K0312; Air Method EN-1948 |
| 24 | Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB) | US EPA Method 23A; BS EN 1948-1:2006 |
| 25 | Tổng các chất hữu cơ không bao gồm metan (TGNMO) | US EPA Method 25 |
| 26 | HBr | US EPA Method 26; US EPA Method 26A |
| 27 | Cl2 | US EPA Method 26; US EPA Method 26A |
| 28 | Br2 | US EPA Method 26; US EPA Method 26A |
| 29 | HF | US EPA Method 26; US EPA Method 26A |
| 30 | HCl | US EPA Method 26; US EPA Method 26A; JIS K 0107:2012 |
| 31 | Kim loại gồm Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Se, Ag, Tl và Zn, Pb | US EPA Method 29; TCVN 7557-1:2005; TCVN 11311:2016 |
| 32 | Hg | TCVN 7557-2:2005; US EPA Method 29; US EPA Method 101A |
| 33 | Hơi thủy ngân | US EPA Method 30B |
| 34 | Bụi PM10 | US EPA Method 201; US EPA Method 201A |
| 35 | Hợp chất hidrocacbon đa vòng thơm (PAHs) | US EPA Method 23A; US EPA Method 23; US EPA Method 0010 |