PHỤ LỤC I

Bảng 1 -  Bảng phân cấp đối với các loại nhà ở thông thường

(Ban hành kèm theo Quyết định số  04 /2013/QĐ-UBND  ngày 21 / 02 / 2013 của UBND tỉnh)

| ## TT | Cấp nhà |  | Móng | Nền | Kết cấu | Sàn | Mái | Cửa | Khu WC | Hoàn thiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấp I | Nhà khung bê tông cốt thép, tường gạch, mái bê tông cốt thép trên có chống nóng và có 4 tầng trở lên (không kể tầng lửng) | Bê tông cốt thép | Đá Granit tự nhiên hoặc Gạch men sứ | Khung bê tông cốt thép | Bê tông cốt thép | Bê tông cốt thép, trên sàn mái có chống nóng | Gỗ kính có khuôn ngoại | Bể xí tự hoại, xí bệt, tường ốp gạch men, nền lát gạch men | Mặt chính ốp đá, tường trong và ngoài nhà sơn nước |
| 2 | Cấp II | Nhà khung bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng; 3 tầng trở lên | Bê tông cốt thép | Gạch ceramic hoặc gạch hoa | Khung bê tông cốt thép | Bê tông cốt thép | Bê tông cốt thép, ngói, hoặc Fibroxi măng, trần gỗ, tấm ép các loại | Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc Panô kính không khuôn; hoặc cửa khung nhôm, sắt kính | Bể xí tự hoại; xí bệt hoặc xí xổm; nền gạch men; tường ốp gạch men hoặc sơn nước | Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường trong nhà sơn nước hoặc quét vôi |
| 3 | Cấp III | Nhà 1 đến 2 tầng, khung bê tông cốt thép tường gạch, mái ngói, hoặc mái tôn, trần ván ép hoặc trần nhựa | Bê tông cốt thép hoặc đá chẻ | Gạch ceramic hoặc gạch hoa | Khung bê tông cốt thép hoặc tường chịu lực | Bê tông cốt thép | Bê tông cốt thép, ngói, tôn trần ván ép hoặc nhựa | Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc Panô kính không khuôn; hoặc cửa khung nhôm, sắt kính | Bể xí tự hoại; xí bệt hoặc xí xổm; nền gạch men; tường ốp gạch men hoặc sơn nước | Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường trong nhà sơn nước hoặc quét vôi |
| 4 | Cấp IV | Nhà 1 tầng , móng đá, tường gạch chịu lực, mái ngói, nền lát gạch hoa xi măng, có hoặc không có sê nô thu nước mưa; | Đá chẻ | Gạch men sứ hoặc Gạch hoa xi măng | Tường gạch chịu lực | Không | Mái ngói hoặc tôn không trần | Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc Panô kính không khuôn; hoặc cửa khung nhôm, sắt kính | Có khu WC hoặc không | Tường quét vôi màu |

PHỤ LỤC I

Bảng 2 -  Bảng phân cấp đối với các loại nhà khác không phải là nhà ở

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2013/QĐ-UBND  ngày 21 / 02 / 2013 của UBND tỉnh)

| ## TT | Cấp nhà |  | Móng | Nền | Kết cấu | Sàn | Mái | Cửa | Khu WC | Hoàn thiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấp I | Nhà khung bê tông cốt thép, tường gạch, mái bê tông cốt thép trên có chống nóng và có 4 tầng trở lên (không kể tầng lửng) | Bê tông cốt thép | Đá Granit tự nhiên hoặc Gạch men sứ | Khung bê tông cốt thép | Bê tông cốt thép | Bê tông cốt thép, trên sàn mái có chống nóng | Gỗ kính có khuôn ngoại | Bể xí tự hoại, xí bệt, tường ốp gạch men, nền lát gạch men | Mặt chính ốp đá, tường trong và ngoài nhà sơn nước |
| 2 | Cấp II | Nhà khung bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng; 3 tầng | Bê tông cốt thép | Đá Granit tự nhiên hoặc Gạch men sứ | Khung bê tông cốt thép | Bê tông cốt thép | Bê tông cốt thép | Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc Pa nô kính không khuôn; hoặc cửa khung nhôm, sắt kính | Bể xí tự hoại; xí bệt hoặc xí xổm; nền gạch men; tường ốp gạch men hoặc sơn nước | Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường trong nhà sơn nước hoặc quét vôi |
| 3 | Cấp III | Nhà 1 đến 2 tầng, khung bê tông cốt thép tường gạch, mái ngói, hoặc mái tôn, trần ván ép hoặc trần nhựa | Bê tông cốt thép | Gạch men sứ hoặc Gạch hoa xi măng | Khung bê tông cốt thép | Bê tông cốt thép | Mái ngói hoặc tôn trần ván ép hoặc nhựa | Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc Pa nô kính không khuôn; hoặc cửa khung nhôm, sắt kính | Bể xí tự hoại; xí bệt hoặc xí xổm; nền gạch men; tường ốp gạch men hoặc sơn nước | Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường trong nhà sơn nước hoặc quét vôi |
| 4 | Cấp IV | Nhà 1 tầng , móng đá, tường gạch chịu lực, mái ngói, nền lát gạch hoa xi măng, có hoặc không có sê nô thu nước mưa; | Đá chẻ | Gạch men sứ hoặc Gạch hoa xi măng | Tường gạch chịu lực | Không | Mái ngói hoặc tôn có trần hoặc không | Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc Pa nô kính không khuôn; hoặc cửa khung nhôm, sắt kính | Có khu WC hoặc không | Tường quét vôi màu |