Phụ lục

GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG, VI SINH VẬT GÂY HẠI TRONG NƯỚC TƯỚI ĐỐI VỚI

SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT

(Ban hành kèm theo Thông tư  số              /2013/TT- BNNPTNT ngày          tháng        năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| TT | Thông số(1) | Đơn vị | Giá trị giới hạn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuỷ ngân (Hg) | mg/l | 0,001 |  |
| 2 | Cadimi (Cd) | mg/l | 0,01 |  |
| 3 | Arsen (As) | mg/l | 0,05 |  |
| 4 | Chì (Pb) | mg/l | 0,05 |  |
| 5 | Fecal. Coli | Số vi khuẩn/ 100ml | 200 | Đối với rau ăn tươi sống |

Ghi chú (1): Trích từ QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.