Phụ lục kèm theo Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 21/3/2002

ĐỊNH MỨC ĐIỆN BƠM TƯỚI CHO LÚA CHO NĂM THỜI TIẾT TRUNG BÌNH CỦA CÁC TRẠM BƠM DO CÔNG TY, XÍ NGHIỆP THỦY NÔNG QUẢN LÝ.

	TT
	Công ty, Xí nghiệp, Tên trạm bơm
	Vụ xuân (Kwh/ha
	Vụ hè thu (Kwh/ha vụ)
	Cả năm (Kwh/ha năm)

	
	Công ty Bắc
	
	
	

	1
	Văn Tràng 1
	208
	268
	476

	2
	Văn Tràng 2
	90
	120
	210

	3
	Minh Mỹ
	444
	580
	1024

	4
	Hữu Lệ
	120
	160
	280

	5
	Phú Hậu
	246
	340
	586

	6
	Đồng Nghệ
	124
	160
	284

	7
	Trạm N17
	118
	160
	278

	8
	Trạm N13
	114
	195
	339

	9
	Rú Lạp
	185
	255
	440

	
	Công ty Nam
	
	
	

	10
	Trạm 1
	337
	427
	764

	11
	Trạm 2
	286
	364
	650

	12
	Trạm 3
	242
	307
	549

	13
	Trạm 4A
	306
	390
	696

	14
	Trạm 4B
	350
	441
	791

	15
	Trạm 5
	240
	314
	554

	16
	Vân Diên 1
	382
	480
	862

	17
	Vân Diên
	310
	394
	704

	18
	Bàu Nón
	243
	310
	553

	19
	Nam Đông
	385
	490
	875

	20
	Trạm 6
	249
	330
	579

	21
	Trạm 7
	165
	224
	389

	22
	Trạm 8
	200
	274
	474

	23
	Trạm 9
	173
	238
	411

	24
	Trạm 10
	171
	234
	405

	25
	Trạm 11
	202
	277
	479

	26
	Trạm 12
	166
	228
	394

	27
	Trạm 13
	178
	245
	423

	28
	Trạm 15
	155
	210
	365

	29
	Trạm 17
	255
	352
	607

	30
	Trạm Hưng Đạo
	153
	210
	363

	31
	Trạm Hưng Châu
	246
	338
	584

	32
	Trạm Mỹ Giang
	267
	370
	637

	33
	Trạm Tiến Thắng
	275
	380
	655

	34
	Trạm Cầu Bần
	206
	283
	489

	35
	Trạm 14
	174
	240
	414

	36
	Trạm 16A
	220
	300
	520

	37
	Trạm 16B
	329
	450
	779

	38
	Chợ Cầu
	257
	352
	608

	39
	Chợ Quán
	274
	377
	651

	40
	Hà Thanh 
	260
	355
	615

	41
	Thọ Sơn 
	260
	356
	616

	42
	Trạm 18
	256
	352
	608

	
	XN Thanh Chương
	
	
	

	43
	Cát Văn
	385
	512
	897

	44
	Thanh Hưng 1
	387
	513
	900

	45
	Dùng
	280
	373
	653

	46
	Rú Nguộc
	395
	523
	918

	47
	Ngọc Lâm
	396
	524
	920

	48
	Rú Đừng
	408
	542
	950

	49
	Rào Gang
	270
	360
	630

	
	XN Anh Sơn
	
	
	

	50
	Hùng Tường
	433
	552
	985

	51
	Đồng Trương
	412
	524
	936

	52
	Thạch Sơn
	497
	610
	1089

	53
	Cao Lĩnh
	414
	532
	946

	
	XN Tân Kỳ
	
	
	

	54
	Trạm Lèn Rỏi
	487
	652
	1139

	
	XN Nghĩa Đàn
	
	
	

	55
	Trạm Thái Hòa
	474
	652
	1126


Phụ lục kèm theo Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 21/3/2002

ĐỊNH MỨC ĐIỆN BƠM TƯỚI CHO LÚA CHO NĂM THỜI TIẾT TRUNG BÌNH TÍNH BÌNH QUÂN GIAO QUYỀN CHO TỪNG CÔNG TY, XÍ NGHIỆP THỦY NÔNG
	TT
	Công ty, Xí nghiệp
	Số trạm bơm quản lý
	Vụ xuân (Kwh/ha vụ)
	Vụ hè thu (Kwh/ha vụ)
	Cả năm (Kwh/ha năm)

	1
	Công ty Bắc
	9
	185
	244
	429

	a
	XN Đô Lương
	2
	174
	225
	399

	b
	XN Yên Thành
	2
	345
	452
	797

	c
	XN Diễn Châu
	1
	246
	340
	586

	d
	XN Quỳnh Lưu
	4
	131
	189
	320

	2
	Công ty Nam
	33
	254
	338
	592

	a
	XN Nam Đàn
	10
	312
	396
	708

	b
	XN Hưng Nguyên
	15
	220
	300
	520

	c
	XN thành phố Vinh
	3
	224
	306
	530

	d
	XN Nghi Lộc
	5
	262
	360
	622

	3
	XN Thanh Chương
	7
	350
	464
	814

	4
	XN Anh Sơn
	4
	432
	549
	981

	5
	XN Tân Kỳ
	1
	487
	652
	1139

	6
	XN Nghĩa Đàn
	1
	474
	652
	1126

	
	BQ Công ty, Xí nghiệp
	55
	258
	337
	595


