	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 09/2006/CT-UBND
	Đồng Xoài, ngày 21 tháng 04 năm 2006


CHỈ THỊ
Về việc bảo đảm an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh

Nhằm bảo đảm an toàn lưới điện phục vụ cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ trong năm 2006, UBND tỉnh chỉ thị:

I. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị, các doanh nghiệp Nhà nước:
Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/2005/CT-UB ngày 03/8/2005 của UBND tỉnh về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.

II. Công ty truyền tải điện 4 có trách nhiệm:
1. Chỉ đạo Truyền tải điện khu vực quản lý lưới điện cao áp (Truyền tải điện miền Đông 1) đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác giám sát, kiểm tra quản lý, bảo dưỡng và vận hành lưới điện cao áp, phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương có lưới điện cao áp đi qua thực hiện các biện pháp phòng chống tình trạng vi phạm quy định bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Tổ chức trực tăng cường 24/24h trong những ngày diễn ra Đại hội, Hội nghị và các ngày lễ lớn trong năm 2006, chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện dự phòng nhằm đảm bảo nhanh chóng xử lý khi có sự cố mất điện.

2. Kết hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác bảo vệ hệ thống lưới điện cao áp và thực hiện các phương án phòng chống cháy nổ, kế hoạch bảo vệ các công trình điện, trạm điện ... chủ động ngăn ngừa, khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để kẻ địch và các phần tử xấu lợi dụng phá hoại lưới điện.

III. Điện lực Bình Phước có trách nhiệm:
1. Khẩn trương lập phương án đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các kỳ họp Quốc hội và các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức trực tăng cường 24/24h, chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện dự phòng sẵn sàng xử lý nhanh chóng khi có sự cố mất điện.

2. Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn hệ thống điện; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật; hạn chế sự cố về điện, đặc biệt là không được mất điện ở những phụ tải quan trọng.

3. Phối hợp chặt chẽ với Sở Công nghiệp, chính quyền địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống giảm thiểu tình trạng vi phạm quy định bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, ngăn ngừa giảm thiểu nguy cơ sự cố mất điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

4. Tăng cường kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ hành lang an toàn điện nhằm ngăn chặn sự cố gây mất điện.

5. Thường xuyên tổ chức phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp an toàn điện.

IV. Sở Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm:
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền rộng rãi chuyên mục “Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” bằng nhiều hình thức để nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện.

V. Đài Phát thanh - Truyền hình có trách nhiệm:
1. Phối hợp với Sở Công nghiệp, Điện lực và các Ban, ngành liên quan thực hiện tốt chuyên mục “Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”.

2. Nội dung đưa tin về chuyên mục “Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” thực hiện đa dạng, bằng nhiều hình thức và phát thường xuyên với thời lượng thích hợp để nhân dân hiểu rõ và thực hiện các giải pháp an toàn điện, tiết kiệm điện, đặc biệt là các ngày diễn ra Đại hội, Hội nghị và các ngày lễ lớn trong năm.

VI. Sở Công nghiệp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện như sau:
1. Chỉ đạo Điện lực Bình Phước xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, kỳ họp Quốc hội và các ngày lễ lớn trong năm. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết, thực hiện những giải pháp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm điện.

2. Chỉ đạo Điện lực Bình Phước xây dựng phương án điều hòa phụ tải theo thứ tự ưu tiên đối với các hộ sử dụng điện lớn, quan trọng đã được UBND tỉnh duyệt để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra thiếu điện.

3. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và các quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm trong cung ứng và sử dụng điện, khuyến khích các hộ sử dụng điện hợp lý, giảm công suất vào những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm.

4. Kết hợp với Công ty Truyền tải điện 4, Điện lực Bình Phước và các địa phương tăng cường kiểm tra hành lang an toàn lưới điện.

VII. UBND các huyện, thị chịu trách nhiệm:
Chỉ đạo các phòng chức năng, UBND cấp xã phổ biến tuyên truyền rộng rãi trên Đài phát thanh, áp phích, sinh hoạt cơ sở giúp cho nhân dân hiểu rõ về sự nguy hiểm của điện khi vi phạm hành lang an toàn lưới điện và thực hiện tốt các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị, các tổ chức đoàn thể xã hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị;
- Các Cơ quan báo chí,
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cty Điện lực 2 (để biết);
- LĐVP; CV: các khối;
- Lưu: VT, D06.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Huy Phong


