PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CẦN ĐƯỢC ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

| STT | Tên sản phẩm trang thiết bị y tế | Thông số kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- |
| I | Nhóm thiết bị chẩn đoán |  |
| 1. | Hệ thống chụp cộng hưởng từ | ≥ 0.3 T |
| 2. | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính | ≥ 2 lát cắt |
| 3. | Hệ thống chụp mạch | Các loại |
| 4. | Máy chụp X-quang kỹ thuật số | Dòng điện (phát tia) ≥ 300 mA |
| 5. | Máy siêu âm, máy siêu âm doppler xuyên sọ | Các loại |
| 6. | Máy theo dõi bệnh nhân | ≥ 5 thông số |
| 7. | Máy theo dõi sản khoa | Các loại |
| 8. | Máy điện tim | ≥ 3 kênh |
| 9. | Máy ghi điện não | ≥ 32 kênh, kết nối máy tính |
| 10 | Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SPO2 | Các loại |
| 11. | Máy Doppler tim thai | Các loại |
| 12. | Hệ thống nội soi chẩn đoán | Các loại |
| 13. | Máy đo lưu huyết não | Các loại |
| 14. | Thiết bị chụp chuẩn đoán hình ảnh bằng phương pháp cộng hưởng từ | Các loại |
| 15. | Thiết bị chụp chuẩn đoán hình ảnh bằng phương pháp CT scan | Các loại |
| II | Nhóm thiết bị điều trị |  |
| 1. | Bơm tiêm điện | Các loại |
| 2. | Bơm truyền dịch | Các loại |
| 3. | Máy tạo oxy di động | Công suất từ 5 lít trở lên |
| 4. | Máy hút dịch dùng trong phẫu thuật | Tốc độ hút tối đa ≥ 5 lít/phút |
| 5. | Máy hút dịch áp lực thấp liên tục/ngắt quãng dùng cho dẫn lưu dịch/khí màng phổi | Tốc độ hút tối đa 2 lít/phút |
| 6. | Dao mổ điện cao tần | Công suất ≥ 300 W |
| 7. | Hệ thống Laser CO2 phẫu thuật | Công suất ≥ 40 W |
| 8. | Hệ thống nội soi phẫu thuật | Các loại |
| 9. | Máy điện trị liệu | Các loại |
| 10. | Máy thở | Các loại |
| 11. | Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể | Các loại |
| III | Nhóm thiết bị tiệt trùng |  |
| 1. | Nồi hấp tiệt trùng | Dung tích từ ≥ 20 lít |
| 2. | Tủ sấy | Dung tích từ ≥ 50 lít |
| 3. | Tủ ấm | Dung tích từ ≥ 50 lít |
| 4. | Máy phun dung dịch khử trùng phòng mổ | Các loại |
| 5. | Bộ tiệt trùng nhanh dụng cụ dùng trong y tế | Các loại |
| 6. | Máy khử khuẩn không khí | Các loại |
| 7. | Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm | Các loại |
| IV | Nhóm thiết bị xét nghiệm |  |
| 1. | Máy phân tích độ đông máu | Các loại |
| 2. | Máy phân tích nước tiểu tự động | ≥ 10 thông số |
| 3. | Máy phân tích sinh hóa bán tự động | Các loại |
| 4. | Máy ly tâm đa năng | Các loại |
| 5. | Máy phân tích huyết học tự động | ≥ 18 thông số |
| 6. | Tủ an toàn sinh học cấp II | Các loại |
| V | Thiết bị xử lý nước thải, rác thải y tế |  |
| 1. | Lò đốt rác thải y tế | ≥ 5 kg/mẻ |
| 2. | Tủ bảo ôn rác thải y tế (đi kèm với Lò đốt rác thải y tế) | Dung tích ≥ 1.000 lít |
| 3. | Thiết bị xử lý chất thải rắn y tế bằng vi sóng | Các loại |
| 4. | Hệ thống xử lý nước thải y tế | Các loại |
| VI | Thiết bị phục hồi chức năng |  |
| 1. | Máy kéo dãn cột sống | Các loại |
| 2. | Thiết bị phục hồi chức năng chi dưới | Các loại |
| 3. | Thiết bị phục hồi khuỷu tay và khớp vai | Các loại |
| VII | Các thiết bị y tế gia đình, cá nhân |  |
| 1. | Máy đo huyết áp | Các loại |
| 2. | Máy khí dung | Các loại |
| 3. | Máy điện tim bỏ túi | Các loại |
| 4. | Máy đo đường huyết cá nhân | Các loại |
| 5. | Nhiệt kế điện tử | Các loại |
| VIII | Các thiết bị khác |  |
| 1. | Máy lắc máu | Các loại |
| 2. | Máy chưng cất nước | Các loại |
| 3. | Máy sưởi ấm máu và dịch truyền | Các loại |
| 4. | Thiết bị đọc liều và liều kế đo liều xạ trị trong y tế | Các loại |
| 5. | Ghế răng | Các loại |
| 6. | Máy lấy cao răng bằng siêu âm | Các loại |